## 清单
监测站2025年试剂耗材采购清单
序号 | 名称 | 品牌厂家 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 单位
1 | 5#干电池 |  | 40粒/盒 |  | 1 | 盒
2 | 7#干电池 |  | 40粒/盒 |  | 1 | 盒
3 | 氨氮预制耗材 | 连华科技 | 25剂/套 | 适配连华科技LH-MUP230（V11） | 4 | 套
4 | 总磷预制耗材 |  | 25剂/套 |  | 4 | 套
5 | COD预制耗材（低量程） |  | 25剂/套 |  | 2 | 套
6 | 总氮预制耗材 |  | 25剂/套 |  | 2 | 套
7 | 氨氮预制耗材 | 吉林莱美 | 100剂/套 | 适配吉林莱美 LM-360 | 6 | 套
8 | 总磷预制耗材 |  | 100剂/套 |  | 6 | 套
9 | COD预制耗材（低量程） |  | 25剂/套 |  | 2 | 套
10 | COD预制耗材（高量程） |  | 25剂/套 |  | 2 | 套
11 | 高锰酸盐指数预制耗材 |  | 100剂/套 |  | 2 | 套
12 | 消解比色管 |  | 100个/套 |  | 8 | 套
13 | 水质快速检测包（氨氮） |  | 50次/盒 | 0～10mg/L | 2 | 盒
14 | 水质快速检测包（总磷） |  | 50次/盒 | 0～1mg/L | 2 | 盒
15 | 水质快速检测包（COD低量程） |  | 50次/盒 | 0～50mg/L | 1 | 盒
16 | 水质快速检测包（COD高量程） |  | 50次/盒 | 0～250mg/L | 1 | 盒
17 | 水质快速检测包（高锰酸盐指数） |  | 50次/盒 | 0～30mg/L | 1 | 盒
18 | 水质快速检测包（总氮） |  | 50次/盒 | 0～20mg/L | 1 | 盒
19 | 溶解氧电极液 | 雷磁 | 50ml/瓶 |  | 2 | 瓶
20 | PH电极液 |  | 50ml/瓶 |  | 2 | 瓶
21 | PH电极1 |  | E-301-QC | 适配便携式多参数分析仪DZB-718L | 1 | 支
22 | 电导率电极1 |  | DJS-1VTC |  | 1 | 支
23 | 溶解氧电极1 |  | DO-958-Q |  | 1 | 支
24 | PH电极2 |  | E-201-L | 适配便携式PH仪PHBJ-260F | 2 | 支
25 | 电导率电极2 |  | DJS-1-L | 适配便携式电导率仪DDBJ-350F | 2 | 支
26 | 溶解氧电极2 |  | DO-958-L | 适配便携式溶解氧仪JPBJ-609L | 2 | 支
27 | 便携式重金属检测仪耗材 | 江苏佳谱仪器 | 含汞、砷、锌、镉、铅、铜六种元素检测试剂 | 适配YSHM-200W重金属检测仪 | 1 | 套
28 | 生物发光冻干粉 | 深圳有为环境科技有限公司 | 10支/盒 | 适配生物毒性检测仪UTOX-100 | 2 | 盒
29 | 余氯检测耗材 | 百灵达 | 100支/盒 | 适配百灵达余氯检测平台KEMS10DISCN | 1 | 盒
30 | 预处理柱 | 四川优普 |  | 分别适用于UPC-II-20T和UPT-II-20T型实验室纯水机，含安装 | 2 | 套
31 | 反渗透柱 |  |  |  | 2 | 套
32 | 超纯化柱 |  |  |  | 2 | 套
33 | 样品杯 | 上海仪乐智能仪器有限公司 | / | 全自动ＣＯＤ铬指数分析仪(型号ＴＳ-7300Ｂ)配套使用的 | 20 | 个
34 | 磁子 |  | / |  | 20 | 个
35 | 透明色谱进样瓶 |  | 2ml | 含盖垫划口，塑料 | 500 | 个
36 | 一次性塑料滴定管 |  | 1ml |  | 1000 | 支
37 | 双排比色管架 |  | 100ml |  | 1 | 个
38 | 人字梯 |  | 1-1.2米 | 铝合金、双筋加固 | 2 | 把
39 | 塞具比色管 | 天玻 | 10ml |  | 30 | 支
40 | 白色容量瓶 | 天玻 | 100ml |  | 40 | 个
41 | 白色容量瓶 | 天玻 | 50ml |  | 27 | 个
42 | 棕色容量瓶 | 天玻 | 50ml |  | 30 | 个
43 | 棕色容量瓶 | 天玻 | 100ml |  | 22 | 个
44 | 棕色溶解氧瓶 | 天玻 | 1000ml |  | 20 | 个
45 | 微量滴定管 | 天玻 | 2ml | 最小刻度0.01ml | 1 | 个
46 | 微量滴定管 | 天玻 | 5ml | 最小刻度0.02ml | 1 | 个
47 | 蒸发皿 |  | 200ml |  | 10 | 个
48 | 移液枪（单头） |  | 0-1000μL |  | 3 | 个
49 | 移液枪枪头 |  | 500个/包 | 10mL | 1 | 包
50 | 一次性橡胶手套 |  |  | S、M、L分别200/100/100双 | 400 | 双
51 | 塑料溶剂瓶 |  | 100ml | 白色细口带盖 | 100 | 个
52 | 塑料溶剂瓶 |  | 250ml | 白色广口带盖 | 12 | 个
53 | 水系混合纤维微孔滤膜 |  | 50张/盒 | 直径50mm，孔径0.22μm | 2 | 盒
54 | 30L蓝色废液桶 |  | 30L方桶 | 桶口径46mm，1.5kg，耐酸碱 | 6 | 个
55 | 50L蓝色废液桶 |  | 50L圆桶 | 桶口径21.6cm，特厚耐酸碱 | 6 | 个
56 | PVC贝勒管 |  | 1000mL | 管外径40mm | 10 | 根
57 | 地下水采集贝勒管拉绳 |  | 50米/根 | 绳直径3.45mm | 4 | 根
58 | 便携式卷线盘 |  |  | 带收纳袋，边长30-40cm | 4 | 个
59 | 304加厚不锈钢伸缩采水器 |  | 1000mL | 伸缩范围1.2-5米，带刻度 | 2 | 个
60 | N2标准气体 |  | 8L（我方提供钢瓶） | ≥99.999% | 1 | 瓶
61 | O2标准气体 |  | 4L（我方提供钢瓶） | 16% | 1 | 瓶
62 | CO标准气体 |  | 4L（我方提供钢瓶） | 800mg/m3 | 1 | 瓶
63 | NO标准气体 |  | 4L（我方提供钢瓶） | 50-100mg/m³ | 1 | 瓶
64 | NO2标准气体 |  | 4L（我方提供钢瓶） | 20-50mg/m³ | 1 | 瓶
65 | SO2标准气体 |  | 4L（我方提供钢瓶） | 50-100mg/m³ | 1 | 瓶
66 | 草酸钠（标液） |  | 100ml | 0.10000mol/L | 10 | 瓶
67 | 高锰酸盐指数（标样） | 生态环境部 | 25ml | 3.5-4.5mg/L | 25 | 支
68 | 氨氮（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000 ug/mL | 10 | 支
69 | 总磷（标液） | 生态环境部 | 25ml | 50mg/L | 10 | 支
70 | 汞（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000mg/L | 2 | 瓶
71 | 汞（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0-1ug/L | 4 | 支
72 | 硒（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000mg/L | 2 | 支
73 | 硒（标样） | 生态环境部 | 25ml | 5-10 ug/L | 2 | 支
74 | PH | 生态环境部 | 25ml | 7-8,8-9各6支 | 12 | 支
75 | 电导率 | 生态环境部 |  | 150,200us/cm左右各10支 | 20 | 瓶
76 | 浊度 | 生态环境部 |  | 50-100NTU（直接使用） | 12 | 瓶
77 | 总磷 | 生态环境部 | 25ml | 0-0.1mg/L | 12 | 瓶
78 | 氨氮 | 生态环境部 | 25ml | 0-,0.5,0.5-1.0mg/L各6支 | 12 | 支
79 | 总氮 | 生态环境部 | 25ml | 1-2mg/L | 18 | 支
80 | 化学需氧量（标样） | 生态环境部 | 25ml | 20-100mg/L | 5 | 支
81 | 铵（标液） | 生态环境部 |  | 100mg/L | 2 | 瓶
82 | 钾、钙、钠、镁（标样） | 生态环境部 |  |  | 2 | 瓶
83 | EDTA 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液（2020药典专用） |  | 1L | 0.01003mol/L | 2 | 瓶
84 | 总氮（标液） |  | 50ml | 100mg/L | 5 | 瓶
85 | 氟化物（标液） | 生态环境部 | 25ml | 100mg/L | 10 | 支
86 | 硝酸盐（标液） | 生态环境部 | 25ml | 100mg/L | 4
87 | 硝酸盐（标样） | 生态环境部 | 25ml | 10mg/L左右 | 2 | 支
88 | 亚硝酸盐（标液） | 生态环境部 | 25ml | 100mg/L | 3 | 支
89 | 亚硝酸盐（标样） | 生态环境部 | 25ml | 约0.5mg/L3支,1.0mg/L2支 | 5 | 支
90 | 钡（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0-2mg/L | 2 | 支
91 | 镍（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000mg/L | 2 | 支
92 | 钼（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0-1mg/L | 2 | 支
93 | 钴（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0-1mg/L | 2 | 支
94 | 镉（标液） |  | 50ml | 1000mg/L | 2 | 瓶
95 | 铅（标液） |  | 50ml | 1000mg/L | 2 | 瓶
96 | 钼（标液） |  | 50ml或100ml | 1000mg/L | 1 | 瓶
97 | 钒（标液） |  | 50ml或100ml | 1000mg/L | 1 | 瓶
98 | 硼、钡、镍、钴、铬、铜、镉、铅、锌、铁、锰（11种元素） |  | 50ml或100ml | 1000mg/L | 2 | 瓶
99 | 二氧化硫（标液） | 生态环境部 | 25ml | 100 mg/L | 3 | 支
100 | 二氧化硫（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0.3mg/L左右 | 3 | 支
101 | 氮氧化物（标液） | 生态环境部 | 25ml | 250 mg/L | 2 | 支
102 | 四氯乙烯中石油类（标样） | 生态环境部 |  | 50-100mg/L | 5 | 支
103 | 六价铬（标液） | 生态环境部 | 25ml |  | 3 | 支
104 | 六价铬（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0.1-0.2mg/L | 3 | 支
105 | 硫化物（标液） | 生态环境部 | 25ml | 100mg/L | 6 | 支
106 | 硫化物（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0.3mg/L左右两支，2-3mg/L左右两支 | 4 | 支
107 | 全盐量（标样） |  | 25ml |  | 2 | 支
108 | 挥发酚（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000mg/L | 5 | 支
109 | 氰化物（标液） | 生态环境部 | 25ml | 50mg/L | 12 | 支
110 | 阴离子表面活性剂（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000mg/L | 4 | 支
111 | 高锰酸钾（标液） |  | 1L | 0.1mol/L | 5 | 瓶
112 | 阳性、阴性标准菌株 |  |  | 适用HJ 1001准确度验证 | 4 | 支
113 | 菌落总数（标样） |  |  | 5000 CFU/ml | 1 | 支
114 | 硫酸锌 |  | 500g/瓶 | AR | 1 | 瓶
115 | 酒石酸钾钠 |  | 500g | AR | 2 | 瓶
116 | 纳氏试剂 | 天津傲然 | 100mL |  | 24 | 瓶
117 | 氯化铵 |  | 20g | GR | 1 | 瓶
118 | 挥发酚试剂包 | 北京宝德 |  |  | 8 | 包
119 | 阴离子表面活性剂试剂包 |  |  |  | 10 | 包
120 | 氰化物试剂包 |  |  |  | 10 | 包
121 | 氨氮流动注射试剂包 |  |  |  | 1 | 包
122 | 总磷流动注射试剂包 |  |  |  | 1 | 包
123 | 无水乙醇 |  | 500mL | AR | 10 | 瓶
124 | 硫酸银 | 国药 | 100g/瓶 | GR | 2 | 瓶
125 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 |  | 10g/瓶 | GR | 1 | 瓶
126 | 硫酸铁铵 |  | 100g/瓶 | GR | 1 | 瓶
127 | 乙酸锌 |  | 500g/瓶 | AR | 1 | 瓶
128 | 氯化钾 |  | 500g/瓶 | AR | 5 | 瓶