## 清单
监测站2024年下半年试剂耗材采购清单
序号 | 名称 | 品牌厂家 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 单位
1 | 总氮标液 | 环标所 | 50或100ml | 50mg/L | 8 | 瓶
2 | 总氮标样 | 环标所 | 20ml | 1-3mg/L | 12 | 支
3 | 总氮标样 | 环标所 | 20ml | 0.5-1.0mg/L | 12 | 支
4 | 总氮标样 | 环标所 | 20ml | 1.5mg/L | 3 | 支
5 | 总氮标样 | 环标所 | 20ml | 15mg/L | 5 | 支
6 | 氨氮标样 | 环标所 | 20ml | 1.5mg/L | 3 | 支
7 | 氨氮标样 | 环标所 | 20ml | 5mg/L | 3 | 支
8 | 总磷标样 | 环标所 | 20ml | 0.2mg/L | 3 | 支
9 | 总磷标样 | 环标所 | 20ml | 0.5mg/L | 3 | 支
10 | 总磷标样 | 环标所 | 20ml | 约0.1mg/L | 10 | 支
11 | 化学需氧量标样 | 环标所 | 20ml | 20-25mg/L | 5 | 支
12 | 化学需氧量标样 | 环标所 | 20ml | 50mg/L | 3 | 支
13 | 化学需氧量标样 | 环标所 | 20ml | 100mg/L | 3 | 支
14 | PH | 环标所 | 20ml | 7-8 | 12 | 支
15 | 电导 | 环标所 |  | 200us/cm左右 | 10 | 支
16 | 浊度 | 环标所 |  | 50-100(NTU) | 10 | 支
17 | 硫化物标液 | 环标所 | 20ml | 100mg/L | 6 | 支
18 | 硫化物标液 | 环标所 | 50或100ml | 100mg/L | 6 | 支
19 | 硫化物标样 | 环标所 | 20ml | 0-1mg/L | 8 | 支
20 | 硫化物标样 | 环标所 | 20ml | 1-2mg/L | 6 | 支
21 | 硫化物标样 | 环标所 | 20ml | 2-4mg/L | 3 | 支
22 | 化学需氧量标样 | 环标所 | 20ml | 0-50mg/L | 10 | 支
23 | 化学需氧量标样 | 环标所 | 20ml | 100-200mg/L | 4 | 支
24 | 重铬酸钾容量分析用标准溶液 |  |  | 0.02514mol/L | 10 | 瓶
25 | 草酸钠标准溶液 |  |  | 0.1010mol/L | 2 | 瓶
26 | EDTA 乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液（2020药典专用） | 坛墨质检科技股份有限公司 |  | 0.01003mol/L | 2 | 瓶
27 | 生化需氧量 | 环标所 | 20ml | 10-20mg/L | 3 | 支
28 | 生化需氧量 | 环标所 | 20ml | 50-100mg/L | 3 | 支
29 | 六价铬标液 | 环标所 | 20ml | 100mg/L | 2 | 支
30 | 六价铬标样 | 环标所 | 20ml | 0.2mg/L | 2 | 支
31 | 氟化物标液 | 环标所 | 20ml | 500mg/L | 3 | 支
32 | 氟化物标液 | 环标所 | 20ml | 500mg/L | 3 | 瓶
33 | 氟化物标样 | 环标所 | 20ml | 约0.5mg/L | 5 | 支
34 | 氯化物标液 | 环标所 | 20ml | 500mg/L | 3 | 支
35 | 氯化物标液 | 环标所 | 20ml | 500mg/L | 3 | 瓶
36 | 氯化物标样 | 环标所 | 20ml | 约4mg/L | 5 | 支
37 | 氯化物标样 | 环标所 | 20ml | 约10mg/L | 5 | 支
38 | 硫酸盐标液 | 环标所 | 20ml | 500mg/L | 3 | 支
39 | 硫酸盐标液 | 环标所 | 20ml | 500mg/L | 3 | 瓶
40 | 硫酸盐标样 | 环标所 | 20ml | 约4mg/L | 5 | 支
41 | 硫酸盐标样 | 环标所 | 20ml | 约10mg/L | 5 | 支
42 | 硝酸盐氮标液 | 环标所 | 20ml | 500mg/L | 3 | 支
43 | 硝酸盐氮标液 | 环标所 | 20ml | 500mg/L | 3 | 瓶
44 | 硝酸盐氮标样 | 环标所 | 20ml | 约2mg/L | 3 | 支
45 | 硝酸盐氮标样 | 环标所 | 20ml | 约5mg/L | 3 | 支
46 | 硝酸盐氮标样 | 环标所 | 20ml | 约10mg/L | 3 | 支
47 | 氟、氯、硫酸、硝酸混标 | 环标所 | 20ml | 浓度待确认 | 4 | 支
48 | 铵（标液） | 环标所 | 50或100ml | 100mg/L | 3 | 瓶
49 | 铵（标样） | 环标所 | 20ml | 约1.0mg/L | 3 | 支
50 | 钠（标液） | 环标所 | 50或100ml | 500mg/L | 3 | 瓶
51 | 镁（标液） | 环标所 | 50或100ml | 500mg/L | 3 | 瓶
52 | 钾（标液） | 环标所 | 50或100ml | 500mg/L | 3 | 瓶
53 | 钙（标液） | 环标所 | 50或100ml | 500mg/L | 3 | 瓶
54 | 钾、钙、钠、镁（混标样） | 环标所 | 20ml | 浓度待确认 | 3 | 支
55 | 二氧化硫（标液） | 环标所 | 20ml | 100mg/L | 2 | 支
56 | 二氧化硫（标样） | 环标所 | 20ml | 约0.3mg/L | 3 | 支
57 | 正己烷石油类（紫外法）（标液） | 环标所 |  | 1000mg/L | 5 | 支
58 | 正己烷石油类（紫外法）（标样） | 环标所 |  | 16mg/L以内 | 5 | 支
59 | 阴离子（标液） | 环标所 | 20ml | 1000mg/L | 12 | 支
60 | 挥发酚（标液） | 环标所 | 20ml | 1000mg/L | 8 | 支
61 | 氰化物（标液） | 环标所 | 20ml | 50mg/L | 10 | 支
62 | 总磷（标液） | 环标所 | 50或100ml | 50mg/L | 3 | 瓶
63 | 阿特拉津（标液) | 环标所 | 根据厂家规格 | 100ug/mL | 3 | 瓶
64 | 阿特拉津（标样) | 环标所 | 根据厂家规格 | 约20μg/L | 3 | 瓶
65 | 挥发性有机物标准储备液 | 环标所 | 根据厂家规格 | 约100μg/ml | 2 | 瓶
66 | 内标替代物标准溶液 | 环标所 | 根据厂家规格 | 2000μg/ml | 2 | 瓶
67 | 4-溴氟苯（BFB）溶液 | 环标所 | 根据厂家规格 | 25ug/mL | 3 | 瓶
68 | 一氧化氮标准气体 |  | 4L | 浓度待确认，我方提供气瓶 | 1 | 瓶
69 | 二氧化硫标准气体 |  | 4L |  | 2 | 瓶
70 | 总磷预制耗材 | 连华科技 | 25剂/套 | LH-MUP230(V11)适用 | 1 | 套
71 | 氨氮预制耗材 | 吉林莱美 | 100剂/套 | 适配LM-360 | 2 | 套
72 | 总磷预制耗材 |  | 100剂/套 |  | 4 | 套
73 | COD预制耗材（低量程） |  | 25剂/套 |  | 1 | 套
74 | 高锰酸盐指数预制耗材 |  | 100剂/套 |  | 1 | 套
75 | 消解比色管 |  | 100个/套 |  | 6 | 盒
76 | 不锈钢开口直臂容器（蛔虫卵集卵器） |  | 10L | 带刻度，1L、10L | 1 | 个
77 | PH电极E-201-L | 雷磁 |  | 适配便携式PH计PHBJ-260F | 1 | 支
78 | 声级计传声器麦克风 | 杭州爱华 |  | 适配噪声统计分析仪AWA6228+ | 1 | 个
79 | 石英比色皿 | 天成光学 | 10mm |  | 5 | 对
80 | 总氰化物流动注射泵管 | 北京宝德 | / | 配套北京宝德仪器有限公司的BDFIA-8000型全自动流动注射分析仪仪 | 1 | 套
81 | 阴离子表面活性剂流动注射泵管 |  | / |  | 2 | 套
82 | 灭菌试管（含试管硅胶塞） |  | 50ml | 总大肠和粪大肠适用 | 400 | 支
83 | 小玻璃导管 |  | / |  | 500 | 支
84 | 玻璃刻度离心管 |  | 15ml | 旋盖材质，不与丙酮发生反应 | 6 | 个
85 | 色谱进样瓶 |  | 100支/盒 | 塑料材质，2ml，透明，含垫片 | 5 | 盒
86 | 大肚移液管 | 天波 | 10ml |  | 50 | 支
87 | 吸水抹布 |  | 30cm*40cm | 不掉毛 | 10 | 张
88 | 硫酸银 | 国药 | 100g/瓶 | 优级纯 | 2 | 瓶
89 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐 |  | 10g/瓶 | 优级纯 | 2 | 瓶
90 | 硫酸铁铵 |  | 10g/瓶 | 优级纯 | 5 | 瓶
91 | 抗坏血酸 |  | 25g/瓶 | 优级纯 | 10 | 瓶
92 | 乙酸锌 |  | 500ml/瓶 | 优级纯 | 1 | 瓶
93 | 氰化物试剂包 | 北京宝德 |  | BDFIA-8000适用 | 2 | 包
94 | 挥发酚试剂包 |  |  |  | 4 | 包
95 | 阴离子表面活性剂试剂包 |  |  |  | 6 | 包
96 | PH缓冲校正液 |  |  | 每套包含包含4.00/6.86/9.18三个浓度，适用雷磁便携式PH仪 | 12 | 套
97 | 无水乙醇 |  | 500ml/瓶 | 分析纯 | 10 | 瓶