## 清单
监测站2024年试剂耗材采购清单
序号 | 名称 | 品牌厂家 | 规格 | 技术要求 | 数量 | 单位
1 | 钒标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-1mg/l | 4 | 瓶
2 | 硼标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-1mg/l | 4 | 瓶
3 | 钡标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-2mg/l | 4 | 瓶
4 | 镍标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-1mg/l | 4 | 瓶
5 | 钼标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-1mg/l | 4 | 瓶
6 | 钴标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-1mg/l | 4 | 瓶
7 | 铬标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-1mg/l | 4 | 瓶
8 | 铜标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-10mg/l | 4 | 瓶
9 | 镉标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-2mg/l | 4 | 瓶
10 | 铅标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-10mg/l | 4 | 瓶
11 | 锌标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-2mg/l | 4 | 瓶
12 | 铁标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-10mg/l | 4 | 瓶
13 | 锰标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-3mg/l | 4 | 瓶
14 | 标准溶液（混标含有这些元素：钒、硼、钡、镍、钼、钴、铬、铜、镉、铅、锌、铁、锰） | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 1000mg/L | 2 | 瓶
15 | 重铬酸钾标准溶液 | 环标所或坛墨 | 500ml瓶装 | 0.25mol/L | 10 | 瓶
16 | 重铬酸钾标准溶液 | 环标所或坛墨 | 500ml瓶装 | 0.025mol/L | 15 | 瓶
17 | 化学需氧量标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0-50mg/L：8支 50-150mg/L：2支 150-300mg/L：2支 | 12 | 瓶
18 | 挥发酚标准溶液 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 1000ug/ml | 3 | 支
19 | 氰化物标准溶液 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 50ug/ml | 4 | 支
20 | 阴离子表面活性剂标准溶液 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 1000ug/ml | 2 | 支
21 | 氰化物标准样品 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.2mg/L左右 | 2 | 支
22 | 挥发酚标准样品 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 100-200ug/L | 2 | 支
23 | 正己烷中的石油类（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 浓度小于16mg/L | 2 | 瓶
24 | 四氯乙烯中石油类（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 |  | 3 | 支
25 | 二氧化硫（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.2mg/L左右 | 2 | 支
26 | 二氧化硫（标液） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 100mg/L | 3 | 支
27 | 总磷标液 | 环标所 | 50或100ml | 50mg/L | 1 | 瓶
28 | 总磷标样 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.1-0.5mg/L | 5 | 支
29 | 总磷标样 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.05mg/L左右 | 12 | 支
30 | 总氮标液 | 环标所 | 50或100ml | 50mg/L | 1 | 瓶
31 | 总氮标样 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.2-55mg/L | 5 | 支
32 | 氨氮标液 | 环标所 | 50或100ml | 1000mg/L | 6 | 瓶
33 | 氨氮标样 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 约0.3mg/L | 18 | 支
34 | PH | 环标所 | 按生产厂家规格 | 7-8 | 5 | 支
35 | 浊度 | 环标所 | 按生产厂家规格 | 50NTU左右 | 5 | 支
36 | 汞标准溶液 | 环标所或坛墨 | 50ml/瓶 | 1000mg/L | 2 | 瓶
37 | 砷标准溶液 | 环标所或坛墨 | 50ml/瓶 | 1000mg/L | 2 | 瓶
38 | 硒标准溶液 | 环标所或坛墨 | 50ml/瓶 | 1000mg/L | 2 | 瓶
39 | 汞标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 0.5-1μg/L | 2 | 瓶
40 | 砷标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 5—10μg/L | 2 | 瓶
41 | 硒标准样品 | 环标所或坛墨 | 按生产厂家规格 | 5—10μg/L | 1 | 瓶
42 | 五日生化需氧量(标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 低于4mg/L | 3 | 支
43 | 电导（标样） | 环标所 | 50或100ml | 50us/cm左右 | 5 | 瓶
44 | 氰化钾（标液） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 10.0ug（HCN）/ml | 2 | 瓶
45 | 硫化氢（标液） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 100ug/ml | 2 | 瓶
46 | NOx（标液） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 100mg/L | 2 | 瓶
47 | Nox（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.5mg/L左右 | 2 | 瓶
48 | NOx（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 1mg/L左右 | 2 | 瓶
49 | NOx（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 2mg/L左右 | 2 | 瓶
50 | 氨（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 1mg/L左右 | 2 | 瓶
51 | 氨（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 2.5mg/L左右 | 2 | 瓶
52 | 氟化物（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.4mg/L左右 | 2 | 瓶
53 | 氟化物（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 1mg/L左右 | 2 | 瓶
54 | 氟化物（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 1.5mg/L左右 | 2 | 瓶
55 | 氟化物（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 3mg/L左右 | 2 | 瓶
56 | 硫化氢（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.4mg/L左右 | 2 | 瓶
57 | 氰化氢（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.5mg/L左右 | 2 | 瓶
58 | 硫化物（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.1mg/L左右 | 3 | 瓶
59 | 六价铬（标样） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 0.2mg/L左右 | 3 | 瓶
60 | 六价铬（标液） | 环标所 | 按生产厂家规格 | 100mg/L | 3 | 瓶
61 | 草酸钠标准物质 | - | ≥50ml/瓶 | 0.1mol/L左右 | 5 | 瓶
62 | N2标准气体 |  | 8L，我方提供钢瓶 | ≥99.999% | 1 | 瓶
63 | O2标准气体 |  | 4L，我方提供钢瓶 | 16% | 1 | 瓶
64 | CO标准气体 |  | 4L，我方提供钢瓶 | 800mg/m3 | 1 | 瓶
65 | NO标准气体 |  | 4L，我方提供钢瓶 | 50-100mg/m³ | 1 | 瓶
66 | NO2标准气体 |  | 4L，我方提供钢瓶 | 20-50mg/m³ | 1 | 瓶
67 | 活口扳手 |  | 12寸 |  | 2 | 把
68 | 烟尘滤筒 |  | 28*70mm |  | 2 | 盒
69 | 石英棉 |  |  |  | 5 | 包
70 | 石英滤膜 |  | 直径（47±0.25）mm | 崂应3012H-D烟尘气测试仪 | 3 | 盒
71 | 铝箔密封圈 |  |  | 废气低浓度颗粒物采样用 | 3 | 盒
72 | 网托 |  |  |  | 3 | 盒
73 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 |  | 孔径5um，直径90mm |  | 2 | 盒
74 | 变色硅胶干燥剂 |  | 500g/瓶 |  | 10 | 瓶
75 | 不锈钢开口直臂容器（蛔虫卵集卵器） |  | 10L | 带刻度，1L、10L | 2 | 个
76 | 实验室酸碱滴定铁架台 |  | 底座15*20cm,铁杆高60cm |  | 3 | 个
77 | 粗白棉线 |  | 80m/把 | 1mm粗 | 10 | 把
78 | 镊子 |  |  | 平口 | 15 | 把
79 | 医用不锈钢剪刀 |  | 180mm |  | 10 | 把
80 | 塑料水瓢 |  |  | 长柄 | 2 | 个
81 | 232-01参比电极 | 雷磁 | PXSJ-216型离子计 |  | 1 | 支
82 | T-818-B-6温度电极 |  |  |  | 1 | 支
83 | PF-1-01氟离子电极 |  |  |  | 1 | 支
84 | 电导率仪电极 |  | DZB-718L |  | 1 | 支
85 | 聚乙烯烧杯 | 天波或蜀牛 | 100ml |  | 20 | 个
86 | 聚乙烯烧杯 |  | 250ml |  | 25 | 个
87 | 聚乙烯瓶 |  | 500ml |  | 25 | 个
88 | 多孔玻板吸收管 |  | 10ml，棕色 |  | 100 | 个
89 | 多孔玻板吸收管 |  | 50ml，棕色 |  | 50 | 个
90 | 棕色玻璃瓶 |  | 200ml，带具塞磨口 |  | 5 | 个
91 | 比色管 |  | 25ml，旋塞 | 适用于总氮实验 | 40 | 支
92 | 氧化瓶 |  | 10ml |  | 30 | 个
93 | 氧化瓶 |  | 50ml |  | 30 | 个
94 | 生物试剂瓶带刻度螺纹口 |  | 500ml | 透明高硼硅 | 4 | 个
95 | 酸式具塞滴定管（棕色） |  | 25ml |  | 2 | 支
96 | 酸式具塞滴定管（棕色） |  | 50ml |  | 2 | 支
97 | 酸式具塞滴定管（白色） |  | 25ml |  | 2 | 支
98 | 酸式具塞滴定管（白色） |  | 50ml |  | 2 | 支
99 | 比色管架 |  | 30孔，孔径16mm | 10ml比色管用 | 2 | 个
100 | 原子吸收分析仪 铜空心阴极灯 | 保定恒明光源电子科技有限公司 |  |  | 2 | 个
101 | 原子吸收分析仪 镉空心阴极灯 |  |  |  | 2 | 个
102 | 原子吸收分析仪 铅空心阴极灯 |  |  |  | 2 | 个
103 | 原子吸收分析仪 锌空心阴极灯 |  |  |  | 2 | 个
104 | 原子吸收分析仪 铁空心阴极灯 |  |  |  | 2 | 个
105 | 原子吸收分析仪 锰空心阴极灯 |  |  |  | 2 | 个
106 | 移液枪 |  | 1-10ml | 单道 | 3 | 个
107 | 移液枪 |  | 1-5ml | 单道 | 2 | 个
108 | 移液枪 |  | 1-1ml | 单道 | 2 | 个
109 | 移液枪枪架 |  | L型 | 直排式 | 6 | 个
110 | 移液枪枪头盒 |  | 1ml、5ml、10ml | 每套含3个规格 | 6 | 套
111 | 6200防毒面具 | 3M | 125*170mm | 能有效防护粉尘，有机气体，有毒气体及同系物等 | 3 | 个
112 | 无色自封袋 |  | 100个/包 | 30*40mm | 2 | 包
113 | 5#干电池 | 蓝浮 | 40粒/盒 |  | 5 | 盒
114 | 7#干电池 |  | 40粒/盒 |  | 2 | 盒
115 | 氨氮预制耗材 | 连华科技 | 25剂/套 | 适配连华科技LH-MUP230（V11） | 1 | 套
116 | 总磷预制耗材 |  | 25剂/套 |  | 1 | 套
117 | COD预制耗材（低量程） |  | 25剂/套 |  | 1 | 套
118 | 总氮预制耗材 |  | 25剂/套 |  | 1 | 套
119 | 氨氮预制耗材 | 吉林莱美 | 100剂/套 | 适配LM-360 | 2 | 套
120 | 总磷预制耗材 |  | 100剂/套 |  | 2 | 套
121 | COD预制耗材（低量程） |  | 25剂/套 |  | 2 | 套
122 | COD预制耗材（高量程） |  | 25剂/套 |  | 1 | 套
123 | 高锰酸盐指数预制耗材 |  | 100剂/套 |  | 1 | 套
124 | 消解比色管 |  | 100个/套 |  | 4 | 套
125 | 溶解氧电极液 | 雷磁 | 50ml/瓶 | 适配JPBJ-609L | 4 | 瓶
126 | 溶解氧零氧溶液 |  | 100ml/瓶 |  | 6 | 瓶
127 | 便携式重金属检测仪耗材 | 江苏佳谱仪器 | 按生产厂家规格 | 含汞、砷、锌、镉、铅、铜六种元素检测试剂 | 1 | 套
128 | 硫酸银 |  | 100g/瓶 | 优级纯 | 1 | 瓶
129 | 硫酸汞 |  | 100g/瓶 | 分析纯 | 1 | 瓶
130 | 硫酸亚铁铵 |  | 500g/瓶 | 优级纯 | 1 | 瓶
131 | 1，10-菲罗啉 |  | 100g/瓶 | 优级纯 | 1 | 瓶
132 | 七水合硫酸亚铁 |  | 500g/瓶 | 优级纯 | 1 | 瓶
133 | 氨氮试剂（纳氏试剂） |  | 100ml/瓶 |  | 20 | 盒
134 | 酒石酸钾钠 |  | 500g/瓶 |  | 2 | 瓶
135 | 抗坏血酸 |  | 25g/瓶 | 优级纯 | 6 | 瓶
136 | 生物毒性发光杆菌冻干粉 |  | 按生产厂家规格 | TOX-100S用，需包含1套复苏液、渗透压调节液、质控液 | 2 | 盒
137 | 氨氮流动注射试剂包 | 北京宝德仪器 | 根据厂家生态规格 | 适用BDFIA-8000 | 3 | 包
138 | 总磷流动注射试剂包 |  |  |  | 3 | 包
139 | 挥发酚试剂包 |  |  |  | 6 | 包
140 | 氰化物试剂包 |  |  |  | 6 | 包
141 | 阴离子表面活性剂 |  |  |  | 6 | 包
142 | 硫酸肼（N2H6SO4) |  | 100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
143 | 反式 1,2-环己二胺四乙酸 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
144 | 邻苯二甲酸氢钾 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
145 | 氨磺酸 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
146 | 盐酸副玫瑰苯胺 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
147 | 碘化钾 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
148 | 次氯酸钠 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
149 | 二苯氨磺酸钡 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
150 | 六水合硫酸亚铁铵 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
151 | 无水磷酸氢二钠 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
152 | 磷酸二氢钾 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
153 | EDTA二钠 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
154 | DPD硫酸盐 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
155 | 硫代乙酰胺 |  | ≥100g/瓶 | 分析纯以上 | 1 | 瓶
156 | 四氯乙烯 |  | 500ml/瓶 | 分析纯以上 | 10 | 瓶
157 | 氢氧化钾 |  | 500g/瓶 | 优级纯 | 2 | 瓶
158 | 营养琼脂 |  | 500g/瓶 |  | 2 | 瓶
159 | EC肉汤微生物试剂 |  | 250g/瓶 |  | 5 | 瓶
160 | 乳糖蛋白胨培养基 |  | 250g/瓶 |  | 5 | 瓶