## 耗材清单
附件1
2026年监测业务开展所需试剂耗材清单
序号 | 名称 | 技术要求/浓度 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 总氮标准溶液 | 1000mg/L | 50ml/瓶 | 瓶 | 4
2 | 总氮标准样品 | 其中1-3mg/L，1.5mg/L 5支，1.0/1.5mg/L 12支 | 20ml/支 | 支 | 14
3 | 总磷标准溶液 | 50mg/L | 50ml/瓶 | 瓶 | 7
4 | 总磷标准样品 | 0.1-0.2mg/L | 20ml/支 | 支 | 6
5 | 总磷标准样品 | 约0.2mg/L | 20ml/支 | 支 | 3
6 | 总磷标准样品 | 0.2-0.3mg/L | 20ml/支 | 支 | 3
7 | 总磷标准样品 | 约0.5 mg/L | 20ml/支 | 支 | 7
8 | 氨氮标准样品 | 约0.5 mg/L | 20ml/支 | 支 | 14
9 | 氨氮标准样品 | 约1.5mg/L | 20ml/支 | 支 | 3
10 | 化学需氧量标准样品 | 200mg/L | 20ml/支 | 支 | 1
11 | 化学需氧量标准样品 | 20-25mg/L | 20ml/支 | 支 | 3
12 | 高锰酸盐指数标准样品 | 2-3,3-4,4-5，5-6mg/L | 20ml/支 | 支 | 32
13 | PH标准样品 | 6-9 | 20ml/支 | 支 | 7
14 | 电导标准样品 | 150,200us/cm左右各6支 | 20ml/支 | 支 | 7
15 | 浊度标准样品 | 约50NTU | 20ml/支 | 支 | 7
16 | 硫化物标准溶液 | 100mg/L | 20ml/支 | 支 | 8
17 | 硫化物标准样品 | 0.5-3mg/L | 20ml/支 | 支 | 8
18 | 氟化物标准溶液 | 500mg/L |  | 支 | 2
19 | 硫酸盐标准溶液 | 1000mg/L |  | 支 | 2
20 | 硫酸盐标准溶液 | 500mg/L |  | 支 | 2
21 | 硫酸盐标准样品 | 约10mg/L | 20ml/支 | 支 | 2
22 | 氯化物标准溶液 | 500mg/L |  | 支 | 2
23 | 氯化物标准样品 | 约5mg/L | 20ml/支 | 支 | 1
24 | 亚硝酸盐氮标准溶液（以氮计） | 500mg/L |  | 支 | 2
25 | 亚硝酸盐氮标准样品（以氮计） | 约1mg/L | 20ml/支 | 支 | 2
26 | 硝酸盐氮标准溶液（以氮计） | 500mg/L |  | 支 | 5
27 | 硝酸盐氮标准样品（以氮计） | 约10mg/L | 20ml/支 | 支 | 2
28 | 钾标准溶液 | 500mg/L | 20ml/支 | 支 | 1
29 | 钠标准溶液 | 500mg/L | 20ml/支 | 支 | 1
30 | 钙标准溶液 | 500mg/L | 20ml/支 | 支 | 1
31 | 镁标准溶液 | 500mg/L | 20ml/支 | 支 | 1
32 | 铵标准溶液 | 100mg/L | 50ml/瓶 | 支 | 1
33 | 铵标准样品 |  | 20ml/支 | 支 | 1
34 | 钾、钠、钙、镁标准样品 |  | 20ml/支 | 支 | 1
35 | 产气肠杆菌标准样品 | 多管发酵法 | 2支/盒 | 盒 | 1
36 | 大肠埃希氏菌标准样品 | 多管发酵法 | 2支/盒 | 盒 | 1
37 | 总大肠菌群质控样品 |  | 2支/盒 | 盒 | 1
38 | 粪大肠菌群质控样品 |  | 2支/盒 | 盒 | 1
39 | 氰化物标准溶液 | 50mg/L | 50ml/瓶 | 瓶 | 1
40 | 氰化物标准样品 | 低，中，高浓度 | 20ml/支 | 支 | 4
41 | 挥发酚标准溶液 | 1000mg/L | 20ml/支 | 支 | 6
42 | 挥发酚标准样品 | 30-80 ug/L | 20ml/支 | 支 | 3
43 | 阴离子表面活性标准溶液 | 1000mg/L | 20ml/支 | 支 | 6
44 | 阴离子表面活性标准样品 | 约1mg/L | 20ml/支 | 支 | 3
45 | 钡标准样品 | 0.1-2mg/L | 20ml/支 | 支 | 1
46 | 铅标准样品 | 0.1-5mg/L | 20ml/支 | 支 | 1
47 | 砷标准样品 | 5-10μg/L | 20ml/支 | 支 | 2
48 | 六价铬标准溶液 | 1000mg/L | 50ml/瓶 | 瓶 | 2
49 | 六价铬标准样品 | 低，中，高各一支 | 20ml/支 | 支 | 2
50 | 二氧化硫标准溶液 | 100mg/L | 20ml | 支 | 3
51 | 二氧化硫标准样品 | 0.35-0.75mg/L | 20ml | 支 | 3
52 | 正己烷中的石油类（紫外法）标准溶液 | 1000ug/ml | 10ml | 支 | 6
53 | 正己烷中的石油类（紫外法）标准溶液 | 浓度低于16mg/L | 10ml | 支 | 6
54 | 重铬酸钾标准溶液 | 0.025mol/L | 500ml/瓶 | 瓶 | 6
55 | 甲醇中11种挥发性有机物（苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、氯苯、三氯甲烷、四氯甲烷、二氯甲烷、1，2-二氯乙烷、1，2-二氯苯）(HJ639-2012) |  |  | 支 | 5
56 | 水质 阿特拉津（甲醇）（HJ587-2010)质控 |  |  | 支 | 5
57 | 水质 阿特拉津（甲醇）（HJ587-2010)标准储备液 | 100ug/ml |  | 支 | 5
58 | N2标准气体 | ≥99.999% | 8L（我方提供钢瓶） | 瓶 | 1
59 | O2标准气体 | 16% | 4L（我方提供钢瓶） | 瓶 | 1
60 | NO标准气体 | 50-100mg/m³ | 4L（我方提供钢瓶） | 瓶 | 1
61 | NO2标准气体 | 20-50mg/m³ | 4L（我方提供钢瓶） | 瓶 | 1
62 | SO2标准气体 | 50-100mg/m³ | 4L（我方提供钢瓶） | 瓶 | 1
63 | 流动注射滤膜 | 配套宝德流动注射 仪器 |  | 包 | 1
64 | 流动注射泵管 |  |  | 套 | 1
65 | 实验室专用封口膜 |  | 白色10cm*5m | 卷 | 2
66 | 一次性丁晴手套 | 加长、大、中型号各2盒 | 100只/盒 | 盒 | 8
67 | 离子色谱进样瓶 | 玻璃材质，2ml容量，盖盖上面最好有十字开口 | 100个/盒 | 盒 | 4
68 | 离子色谱进样瓶 | 塑料材质，2ml容量，盖盖上面最好有十字开口 | 100个/盒 | 盒 | 1
69 | 一次性吸管 | 塑料，1ml | 100支/包 | 包 | 2
70 | 白布手套 |  |  | 双 | 6
71 | 棕色玻璃瓶 | 广口磨口 | 250ml | 个 | 5
72 | 棕色玻璃瓶 | 细口磨口 | 250ml | 个 | 5
73 | 移液枪枪头 | 1ml | 1000个/包 | 包 | 2
74 | 高级镜头纸 | 100p/本 | 10*15cm | 本 | 2
75 | 电子可调电炉 | 2kw，20*19*21cm |  | 个 | 1
76 | 滴定试剂瓶 | 带滴定管，棕色 | 125ml | 个 | 5
77 | 塑料容量瓶 | 耐腐蚀 | 500ml | 个 | 3
78 | 白色玻璃瓶 | 旋盖，广口 | 500ml | 个 | 3
79 | 低浓度颗粒物采样头 | 12#，钛合金，带钢印编号 |  | 个 | 10
80 | 铝圈 | 低浓度颗粒物采样头配件 | 100个/盒 | 盒 | 1
81 | 不锈钢网托 | 低浓度颗粒物采样头配件 | 100个/盒 | 盒 | 1
82 | 不锈钢开口直臂容器 | 带10L刻度线 | 10L | 个 | 2
83 | PET塑料采样瓶（带盖） | 食品级 | 500ml | 个 | 200
84 | PH电极1 | E-301-QC |  | 根 | 1
85 | PH电极2 | E-201-L |  | 根 | 1
86 | 电导率电极1 | DJS-1VTC |  | 根 | 1
87 | 电导率电极2 | DJS-1-L |  | 根 | 1
88 | 溶解氧电极1 | DO-958-Q |  | 根 | 1
89 | 溶解氧电极2 | DO-958-L |  | 根 | 1
90 | PH电极液 | 适配雷磁设备 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1
91 | 溶解氧电极液 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1
92 | 溶解氧零氧溶液 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 1
93 | 氨氮预制耗材 | 适配连华科技LH-MUP230（V11） | 25剂/套 | 套 | 1
94 | 总磷预制耗材 |  | 25剂/套 | 套 | 1
95 | COD预制耗材（低量程） |  | 25剂/套 | 套 | 1
96 | 氨氮预制耗材 | 适配吉林莱美 LM-360 | 100剂/套 | 套 | 2
97 | 总磷预制耗材 |  | 100剂/套 | 套 | 3
98 | 高锰酸盐指数预制耗材 |  | 100剂/套 | 套 | 1
99 | 水质快速检测包（氨氮） | 0～10mg/L | 50次/盒 | 盒 | 1
100 | 水质快速检测包（总磷） | 0～1mg/L | 50次/盒 | 盒 | 1
101 | 便携式重金属检测仪耗材 | 适配江苏佳谱YSHM-200W重金属检测仪，锌、镉、铅、铜、汞、砷六种元素检测试剂，含配套试剂 | 6元素/套 | 套 | 1
102 | 生物发光冻干粉 | 适配生物毒性检测仪UTOX-100 | 10支/盒 | 盒 | 1
103 | 余氯检测耗材 | 适配百灵达余氯检测平台KEMS10DISCN | 100支/盒 | 盒 | 1
104 | 抗坏血酸（C6H8O6) | 优级纯 | 25g/瓶 | 瓶 | 5
105 | N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐(C8H12N2·2HCl) | 优级纯 | 25g/瓶 | 瓶 | 1
106 | 硫酸银 | 优级纯 | 100g/瓶 | 瓶 | 1
107 | 挥发酚试剂包 | 适配宝德流动注射仪器 |  | 包 | 5
108 | 氰化物试剂包 |  |  | 包 | 5
109 | 阴离子表面活性剂试剂包 |  |  | 包 | 4
110 | 氨氮试剂包 |  |  | 包 | 3
111 | 总磷试剂包 |  |  |  | 1
112 | 无水乙醇 | GR | 500ml/瓶 | 瓶 | 5
113 | 磷酸 | GR | 500ml/瓶 | 瓶 | 5
114 | 二水磷酸二氢钠 | GR | 500g/瓶 | 瓶 | 1
115 | 氢氧化钠 | GR | 500g/瓶 | 瓶 | 1
116 | 正己烷 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 3
117 | 双氧水 |  | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
118 | 草酸钠 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1
119 | 氯化铵 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 1
120 | 酒石酸钾钠 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 1
121 | 硫酸锌 |  | 500g/瓶 | 瓶 | 1
122 | 纳氏试剂 |  | 100ml/瓶 | 瓶 | 10
123 | 二苯碳酰肼 |  | 100g/瓶 | 瓶 | 1
124 | EC肉汤 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 1
125 | 乳糖蛋白胨培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 1
126 | 伊红美蓝培养基 |  | 250g/瓶 | 瓶 | 1