## 清单
2025年下半年试剂耗材询价清单
序号 | 名称 | 品牌厂家 | 规格 | 技术要求 | 单位
1 | 氨氮预制耗材 | 连华科技 | 25剂/套 | 适配连华科技LH-MUP230（V11） | 套
2 | 总磷预制耗材 |  | 25剂/套 |  | 套
3 | COD预制耗材（低量程） |  | 25剂/套 |  | 套
4 | 总氮预制耗材 |  | 25剂/套 |  | 套
5 | 氨氮预制耗材 | 吉林莱美 | 100剂/套 | 适配吉林莱美 LM-360 | 套
6 | 总磷预制耗材 |  | 100剂/套 |  | 套
7 | COD预制耗材（低量程） |  | 25剂/套 |  | 套
8 | COD预制耗材（高量程） |  | 25剂/套 |  | 套
9 | 高锰酸盐指数预制耗材 |  | 100剂/套 |  | 套
10 | 消解比色管 |  | 100个/套 |  | 套
11 | 水质快速检测包（氨氮） |  | 50次/盒 | 0～10mg/L | 盒
12 | 水质快速检测包（总磷） |  | 50次/盒 | 0～1mg/L | 盒
13 | 生物发光冻干粉 | 深圳有为环境科技有限公司 | 10支/盒 | 适配生物毒性检测仪UTOX-100 | 盒
14 | 便携式重金属检测仪耗材 | 佳谱仪器 | 按厂家配套生产规格 | 含汞、砷、锌、镉、铅、铜六种元素检测试剂 | 套
15 | 人字梯 |  | 1-1.2米 | 铝合金、双筋加固 | 把
16 | 塑料滴管 |  | 1ml，100支/袋 |  | 袋
17 | 平皿 |  | 直径9cm | 带盖 | 个
18 | 离子色谱分析瓶 |  | 2ml，玻璃，100个/盒 | 金属针能够穿过盖子 | 盒
19 | 棕色玻璃瓶 |  | 1000ml 细口 |  | 个
20 | 棕色吹扫瓶 |  | 60ml | 聚四氟乙烯薄膜包硅胶橡胶垫的螺旋盖 | 个
21 | 白色容量瓶 | 天玻 | 100ml |  | 个
22 | 白色容量瓶 | 天玻 | 50ml |  | 个
23 | 棕色容量瓶 | 天玻 | 50ml |  | 个
24 | 棕色容量瓶 | 天玻 | 100ml |  | 个
25 | 棕色溶解氧瓶 | 天玻 | 1000ml |  | 个
26 | 透明自封袋（食品级） |  | 100个/包 | 35*45cm | 包
27 | 铝箔自封袋 |  | 50个/包 | 10*15cm | 包
28 | 封口膜（食品级） |  | 宽不低于5cm，长度不低于40米 | 环保无毒无气味，透明易拉，自粘性好 | 卷
29 | 样品杯 | 上海仪乐 |  | 全自动COD铬指数分析仪（型号TS-7300B）配套使用 | 个
30 | 磁子 |  |  |  | 个
31 | 地下水采集贝勒管拉绳 |  | 50米/根 | 绳直径3.45mm | 根
32 | 地下水采样辅助工具 |  | 扬程≥30米，水泵直径≤50mm | 含电动水泵、水位计、调速工具 | 套
33 | 便携式卷线盘 |  | 加厚PP材质 | 带收纳袋，边长30-40cm | 个
34 | 长柄水瓢 |  | ≥50cm | ≥50cm | 把
35 | 不锈钢水桶（手提式） |  | 容量：8L | 304加厚，无盖 | 个
36 | 高强度尼龙线 |  | 100米/卷 | 绿色，3毫米粗 | 卷
37 | 水质固定剂箱 |  | 52*30*25 | 带隔板，带试剂瓶 | 个
38 | 实验室专用封口膜 |  | 白色10cm*5m | 具有延展性 | 卷
39 | 草酸钠（标液） |  | 100ml | 0.10000mol/L | 瓶
40 | 高锰酸盐指数（标样） | 生态环境部 | 25ml | 2-7mg/L | 支
41 | 氨氮（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000 ug/mL | 支
42 | 总磷（标液） | 生态环境部 | 25ml | 50mg/L | 支
43 | 汞（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0-1ug/L | 支
44 | PH | 生态环境部 |  | 7-8,8-9各3支 | 支
45 | 电导率 | 生态环境部 |  | 150,200us/cm左右各5支 | 瓶
46 | 浊度 | 生态环境部 |  | 50-100NTU（直接使用） | 瓶
47 | 总磷（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0-0.1mg/L | 瓶
48 | 氨氮（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0-,0.5,0.5-1.0mg/L各6支 | 支
49 | 总氮（标样） | 生态环境部 | 25ml | 1-2mg/L | 支
50 | 化学需氧量（标样） | 生态环境部 | 25ml | 20-100mg/L | 支
51 | 氟化物（标液） | 生态环境部 | 25ml | 100mg/L | 支
52 | 四氯乙烯中石油类（标样） | 生态环境部 |  | 50-100mg/L | 支
53 | 六价铬（标液） | 生态环境部 | 25ml |  | 支
54 | 六价铬（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0.1-0.2mg/L | 支
55 | 硫化物（标液） | 生态环境部 | 25ml | 100mg/L | 支
56 | 硫化物（标样） | 生态环境部 | 25ml | 0.3mg/L左右两支，2-3mg/L左右两支 | 支
57 | 挥发酚（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000mg/L | 支
58 | 氰化物（标液） | 生态环境部 | 25ml | 50mg/L | 支
59 | 阴离子表面活性剂（标液） | 生态环境部 | 25ml | 1000mg/L | 支
60 | 高锰酸钾（标液） |  | 1L | 0.1mol/L | 瓶
61 | 产气肠杆菌标准样品（多管发酵法） |  | 2支/盒 |  | 盒
62 | 大肠埃希氏菌标准样品（多管发酵法） |  | 2支/盒 |  | 盒
63 | 总大肠菌群质控样品 |  | 2支/盒 |  | 盒
64 | 粪大肠菌群质控样品 |  | 2支/盒 |  | 盒
65 | 纳氏试剂 | 天津傲然 | 100mL |  | 瓶
66 | 氨氮试剂包 | 北京宝德 |  | 北京宝德BDFIA-8000流动注射仪专用 | 包
67 | 总磷试剂包 |  |  |  | 包
68 | 挥发酚试剂包 |  |  |  | 包
69 | 阴离子表面活性剂试剂包 |  |  |  | 包
70 | 氰化物试剂包 |  |  |  | 包
71 | 无水乙醇 |  | 500mL | AR | 瓶
72 | 硫酸银 | 国药 | 100g/瓶 | GR | 瓶
73 | 氯化钾 |  | 500g/瓶 | AR | 瓶
74 | 焦磷酸钠 |  | 500g/瓶 | AR | 瓶
75 | 5-磷酸吡哆醛酯-水合物 |  | 25g/瓶 | ≥98% | 瓶
76 | 乳糖蛋白胨培养基 |  | 250g/瓶 |  | 瓶
77 | EC肉汤培养基 |  | 250g/瓶 |  | 瓶
78 | 磷酸 |  | 500g/瓶 |  | 瓶