## 外检清单
达州市开江生态环境局2022年仪器外检清单
编号 | 仪器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 制造厂名 | 套数 | 放置位置 | 备注
1 | 振动分析仪 | AHAI6256 | 32100330 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房1-1
2 | 多能功声级计 | AWA6228+ | 00320266 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房1-2 | 需检定
3 | 多能功声级计 | AWA6228+ | 00320253 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房1-2 | 需检定
4 | 声校准器 | AWA6021A | 1011094 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房1-3 | 需检定
5 | 声校准器 | AWA6021A | 1011090 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房1-3 | 需检定
6 | 噪声统计分析仪 | AWA6218B+ | 643447 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房2-2 | 需检定
7 | 多功能声级计 | AWA6228 | 201720 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房2-2 | 需检定
8 | 便携式抽滤装置 | JC-126 | JC-21121412 | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | 1 | 一楼仪器房2-3
9 | 便携式抽滤装置 | JC-126 | JC-21121413 | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | 1 | 一楼仪器房2-3
10 | 便携式多参数水质测定仪 （COD、NH3-N、TP、TN、浊度） | LH-MUP230(V11) | 21BUP230115067 | 连华科技 | 1 | 一楼仪器房3-1 | 校准参数（COD、NH3-N、TP、TN、浊度）
11 | 便携式多参数水质测定仪 （COD、NH3-N、TP、TN、浊度） | LH-MUP230(V11) | 21BUP230115060 | 连华科技 | 1 | 一楼仪器房3-1 | 校准参数（COD、NH3-N、TP、TN、浊度）
12 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-609L | 630800N0018050005 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 一楼仪器房3-2
13 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-609L | 630800N0018050016 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 一楼仪器房3-2
14 | 便携式PH仪 | PHBJ-260F | 602400N0018010001 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 一楼仪器房3-2
15 | 便携式PH仪 | PHBJ-260F | 602400N0018010015 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 一楼仪器房3-2
16 | 便携式电导率 | DDBJ-350F | 611700N0018030056 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 一楼仪器房3-3
17 | 便携式电导率 | DDBJ-350F | 611700N0018030036 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 一楼仪器房3-3
18 | 便携式多参数分析仪 （溶解氧、电导率、PH） | DZB-718L | 651720N0021090064 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 一楼仪器房3-3 | 校准参数（溶解氧、电导率、PH）
19 | 便携式浊度计 | TN150 | TN150X20901001 | 上海三信仪表厂 | 1 | 一楼仪器房4-1
20 | 便携式旋浆流速流量测量仪 | LJD-10A | D120063/D120061 | 重庆华正水文仪器有限公司 | 2 | 一楼仪器房4-1
21 | 便携式流速测算仪 | LS300-A | LS002896 | 青岛精诚仪器仪表有限公司 | 1 | 一楼仪器房4-2
22 | 超声波流量计 | JC-HS-100H | 52106726H | 青岛聚创环保集团有限公司 | 1 | 一楼仪器房4-2
23 | 超声波流量计 | JC-HS-100H | 62101905H | 青岛聚创环保集团有限公司 | 1 | 一楼仪器房4-2
24 | 余氯、总氯防水光度测定仪 | HI97711 | 902110101111 | 哈纳（中国）仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房4-3
25 | 高浓度余氯检测仪 | DR300 | 20020A000301 | 哈希 | 1 | 一楼仪器房4-3
26 | 低浓度余氯检测仪 | HI97762 | 902030022111 | 哈钠沃德 | 1 | 一楼仪器房4-3
27 | 低浓度余氯检测仪 | HI96762 | F0021754 | 哈钠沃德 | 1 | 一楼仪器房
28 | 消毒剂(游离余氯、总余氯） 检测平台 | KEMS10DISCN | 10D03200024 | 百灵达 | 1 | 蒋兴川保管
29 | 空盒气压表 | DYM—3 | 485 | 长春气象仪器 | 1 | 一楼仪器房5-1
30 | 空盒气压表 | DYM—3 | 664 | 长春气象仪器 | 1 | 一楼仪器房5-1
31 | 四合一气体检测仪(PID检测仪) | SKZ1050C | 16888011 | 济南青强机电 | 1 | 一楼仪器房5-2 | 校准参数：SO2、CO、H2S、NH3
32 | 便携式气体检测仪（苯） | SKZ1050-C6H6 | 18098206 | 济南青强机电设备有限公司 | 1 | 一楼仪器房5-2
33 | 便携式甲醛测试仪 | TY2000-HCHO | H249180327 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房5-3
34 | 手持式气象仪 | Kestrel5500 | 2540731 | 上海拜能仪器仪表有限公司 | 1 | 一楼仪器房6-2
35 | 手持式气象仪 | Kestrel5500 | 2540727 | 上海拜能仪器仪表有限公司 | 1 | 一楼仪器房6-2
36 | 激光测距望远镜 | DL338010 |  | 宁波得力工具有限公司 | 2 | 一楼仪器房6-2
37 | 秒表 | TA288 |  | 金拓挂 | 1 | 一楼仪器房6-2
38 | GPS定位仪 | P10 |  | 合肥卓林电子科技有限公司 | 2 | 一楼仪器房6-2
39 | 电场测量定仪 | RJ-3 | 2016028 | 圆通 | 1 | 一楼仪器房6-3
40 | XY辐射个人剂量当量（率）监测仪 | RM-2021 | 9614 | 上海超奇电子有限公司 | 1 | 一楼仪器房6-3
41 | 高敏度γ辐射探测仪 | RADEYE PRD-ER | 1030 | 北京中检维康技术有限公司 | 1 | 一楼仪器房6-3
42 | 全自动烟尘（气）测试仪 | 3012H-D | A09152108D | 青岛崂山应用技术研究所 | 1 | 一楼仪器房7-0
43 | 电动通风干湿表 | HM3-A | 201410014 | 上海 | 1 | 一楼仪器房8-1
44 | 便携式油烟检测仪 | MH3101 | 7402171013 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房8-2
45 | 数码测烟望远镜 | QT203A | 283 | 苏州市青安仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房8-2
46 | 数码测烟望远镜 | QT203A | 528 | 苏州市青安仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房8-0
47 | 烟尘（气）测试校准仪 | 7050型 | 14030421 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1 | 一楼仪器房9-2
48 | 烟尘（气）测试校准仪 | 7050型 | 14030423 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1 | 一楼仪器房9-2
49 | 智能烟尘烟气测试仪（含校准仪） | 3012H | A08212240X | 青岛崂山应用技术研究所 | 1 | 一楼仪器房9-4
50 | 智能烟尘烟气测试仪（含校准仪） | 3012H | A08218300X | 青岛崂山应用技术研究所 | 1 | 一楼仪器房9-4
51 | 便携式预处理系统 | Model3080-40 | A110902010 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 1 | 一楼仪器房9-4
52 | 全自动流量/压力校准仪 | MH4030 | J339191010 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房10-3
53 | 全自动大气/颗粒物综合采样器 | MH1200 | AD1026190712 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房10-4
54 | 全自动大气/颗粒物综合采样器 | MH1200 | AD1031190712 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房10-4
55 | 全自动大气/颗粒物综合采样器 | MH1200 | AD1030190712 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 一楼仪器房10-4
56 | 便携式分光光度计 | DR2800 | 1324599 | HACH | 1 | 一楼仪器房11-3
57 | 气体流量校准仪 | DCal30L | 1070 | 北京市科安劳保新技术公司 | 1 | 一楼仪器房11-3
58 | 气体流量校准仪 | Defender 520-H | C1 |  | 1 | 一楼仪器房11-3
59 | 便携式在线扬尘监测仪器 | LGH-105B | YC1707005 | 蓝盾光电子 | 1 | 一楼仪器房11-4
60 | 生物毒性检测仪 | UTOX-100 | UTOX-02220120 | 深圳有为环境科技有限公司 | 1 | 一楼仪器房11-0
61 | 生物毒性检测仪 | UTOX-100 | UTOX-02240220 | 深圳有为环境科技有限公司 | 1 | 萃取室4-10
62 | 五日生化培养箱 | SPX-250BⅢ | 1903056 | 天津有泰斯特 | 1 | 微生物室4-18
63 | 高压灭菌锅 （立式压力蒸汽灭菌锅） | LDZX-30FBS | 30J140067 | 上海申安医疗器材厂 | 1 | 微生物室4-18
64 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9050 | 140418 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 1 | 微生物室4-18
65 | 隔水式恒温培养箱 | GH4500 | 1912003 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 1 | 微生物室4-18 | 校准温度：37±0.5℃；44.5±0.5℃
66 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 150133 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 1 | 微生物室4-18 | 空气洁净度达到100级
67 | 生物显微镜 | XSP-36 |  | 江西凤凰光学股份有限公司 | 2 | 微生物室4-18
68 | 恒温鼓风干燥箱 | DHG-9075A | 141320 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 1 | 微生物室4-18
69 | 电冰箱 | BCD-20613CT |  | 合肥美菱股份有限公司 | 1 | 微生物室4-18
70 | 万分之一电子天平 | ESJ200-4B | 022085 | 沈阳龙腾电子 | 1 | 天平室4-15 | 需检定
71 | 电子天平（百分之一） | YP5002 | 10122033 | 上海佑科仪器 | 1 | 药品室 | 需检定
72 | 百分之一电子天平 | YP502N | 380216042698 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 | 天平室4-15 | 需检定
73 | 百分之一电子天平 | YP502N | 380216042703 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 | 天平室4-15 | 需检定
74 | 恒温恒湿箱 | HWS-250BX | 1708218 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 | 天平室4-15
75 | 万分之一电子天平 | FA224 | SHP021016050345 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 | 天平室4-15 | 需检定
76 | 十万分之一电子天平 | 岛津AUW120D | D492901055 | 岛津有限公司 | 1 | 天平室4-15 | 需检定
77 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 281901000345 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 | 分光光度室4-13 | 校准波长220、275nm
78 | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | ZW3517071263 | 上海光谱仪器有限公司 | 1 | 分光光度室4-13 | 校准波长420nm
79 | 可见分光光度计 | 722 | KJ0516070707 | 上海光谱仪器有限公司 | 1 | 分光光度室4-13 | 校准波长：420nm、460nm、540nm、630nm、647nm、652nm、665nm、700nm、750nm
80 | 精密酸度计 | PHS-3C | 600408N0015110147 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 分光光度室4-13
81 | PH计（实验室用） | PHSJ-3F | 600808N0013040083 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 分光光度室4-13
82 | 离子计（配氟离子） | PXSJ-216 | 620400N1114030025 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 分光光度室4-13
83 | 溶解氧测定仪（实验室用） | JPSJ-605 | 630100N0014010033 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 分光光度室4-13
84 | 电导率仪（实验室用） | DDS-307A | 610610N0014030073 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 分光光度室4-13
85 | COD回流消解仪 | DH2100 | 03191210058 | 北京德合创睿仪器技术有限公司 | 1 | 微波消解室4-14
86 | 台式高速离心机 | TD-600 | 14041502 | 四川蜀科仪器有限公司 | 1 | 微波消解室4-14
87 | COD回流消解仪 | STAEHD-1068 |  | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | 1 | 微波消解室4-14
88 | 澳柯玛冰柜 |  |  |  | 1 | 样品制备室4-2
89 | 青苹果系列冰柜 |  |  |  | 1 | 样品制备室4-2
90 | 格力晶弘冰箱 |  |  |  | 1 | 样品制备室4-2
91 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9075A | 160515097 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 高温室4-1
92 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1AB | 803309 | 北京中兴伟业仪器 | 1 | 高温室4-1
93 | 马弗炉(箱式电祖炉） | SX-4-10 | 308 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 1 | 高温室4-1
94 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 氨氮：800025092009180180 总磷：800035072009150157 | 北京宝德仪器有限公司 | 1 | 萃取室4-10
95 | 微波消解仪 | JUPITER-B | T624270332 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 1 | 大气分析室4-8
96 | 医用离心机 | TD5Z | 213405 | 盐城市凯特实验仪器有限公司 | 1 | 大气分析室4-8
97 | 超纯水机 | UPC-II-20-T | Z16061522 | 四川优谱超纯有限公司 | 1 | 大气分析室4-8
98 | 台式高速离心机 | TG-16 | 17071101 | 四川蜀科仪器有限公司 | 1 | 大气分析室4-8
99 | 消解仪 | F101A0240TF | 227715 |  | 1 | 大气分析室4-8
100 | 超纯水机 | UPT-II-20T | Z19061498KS | 四川优谱超纯有限公司 | 1 | 水质分析室4-4
101 | 水浴锅 | HH-4 | 160215 | 金坛 | 1 | 水质分析室4-4
102 | 水浴锅 | HH-4 | 160213 | 金坛 | 1 | 水质分析室4-4
103 | 电热蒸汽压力消毒锅 (手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器） | YX-280B | 2101017 | 上海三申医疗器械有限公司 | 1 | 水质分析室4-4
104 | 射流萃取器 | OLCQQ-03 | OLCQQ19060115 | 北京飞翔赛思科技有限公司 | 1 | 水质分析室4-6
105 | 红外测油仪 | OIL460 | 11111C14020080 | 北京华夏科创仪器有限公司 | 1 | 红外测油室4-6
106 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 酚：800029031912060350 氰：800021061901040212 阴：800028041912060322 | 北京宝德仪器有限公司 | 1 | 5-7
107 | 原子吸收分光光度计 | SP-3803AA | YX3319102836 | 上海光谱仪器有限公司 | 1 | 5-7
108 | 雪乐薇冰柜 |  |  |  | 1 | 5-6
109 | 电感耦合等离子体发射光谱议 | Avio200 ICP-OES | Avio200 ICP-OES | 珀金埃尔默（进口） | 1 | 5-5
110 | 原子荧光分析仪 | AFS-9230 | 9230-1612374 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 5-4
111 | 液相色谱仪 | 1260 | DEABB09851 | 安捷伦 | 1 | 5-3
112 | 气质谱联用仪 | 7890B-5977A | us1404K202 | 安捷伦 | 1 | 5-2
113 | 离子色谱仪 | PIC-10A | 150215 | 青岛普仁仪器有限公司 | 1 | 5-1
114 | 离子色谱仪 | PIC-10A | 160829 | 青岛普仁仪器有限公司 | 1 | 5-1
115 | 玻璃温度计 |  |  |  | 3
116 | 具塞滴定管（白色） | 50ml、5ml |  |  | 2 | 微波消解室4-12
117 | 数显温度计 |  |  |  | 1
118 | 量筒 | 100ml |  |  | 1
119 | 温湿度计 |  |  |  | 10
120 | 降水采样器 |  |  |  | 1 |  | 校准项目：降雨量