## Sheet1
达州市质量技术监督检验测试中心计量检定项目统计表
序 号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 依据技术文件 名称及编号
1 | 量块 | （0.5～100)mm | 4等及以下 | JJG146-2011
2 | 量块 | （10～500)mm | 5等 | JJG146-2011
3 | 经纬仪 | （0～360)° | J2以下 | JJG414-2011
4 | 水准仪 | （0～360)° | S3以下 | JJG425-2003
5 | 钢直尺 | （0～2）m | MPE:±0.1mm及以下 | JJG1-1999
6 | 钢卷尺 测深钢卷尺 钢围尺 | （0～50）m | 1级及以下 | JJG4-1999
7 | 水准标尺 | （0～5）m | ±0.5mm | JJG8-1991
8 | 汽车油罐车 | ≤100m3 | 0.25% | JJG133-2005
9 | 燃油加油机 | 100L | 0.3% | JJG443-2015
10 | 流量计 | 1000L | 0.2%，0.5% | JJG667-2010
11 | 液体流量标准装置 | 10000L | 0.2%，0.5% | JJG164-2000
12 | 钟罩式气体流量计检定装置 | （50～2000）L | 0.2%，0.5% | JJG165-2005
13 | 三等金属量器 | （0～1000）L | 0.3% | JJG25159-2005
14 | 混凝土回弹仪 | （0～2.207）J | ±0.100J | JJG817-2011
15 | 电流电压功率表及电阻表 | DCV:(1～999)mV (0～1000)V DCA:(0～10)A ACV:(1～999mV (0～700)V ACA:(0～10)A OHM:0.01Ω～10kΩ | 电压表0.2级以下 电流表0.5级以下 功率表0.5级以下 电阻表0.1级以下 | JJG124-2005 JJG598-1989 JJG315-1983 JJG724-1991 JJG(航天）35-1999 JJG（航天）34-1999
16 | 精密压力表、真空表 | （0～40）kPa (-0.1～60)MPa | 0.2级及以下 | JJG49-2013
17 | 压力变送器 | （4～20）mA | 0.2级及以下 | JJG882-2004
18 | 单相、三相电能表 | 3×（0.1～100)A 3×（57.7～380）V | 0.2级及以下 | JJG307-2006 JJG596-2012
19 | 单、双臂 直流电桥 | （10-3～105）Ω | 0.2级及以下 | JJG125-2014
20 | 电流互感器 电力互感器 | （5～2000）/5A | 0.05级及以下 | JJG313-2010 JJG1021-2007
21 | 直流电阻器 | （10-6～106）Ω | 0.1级及以下 | JJG982-2003
22 | 电压互感器 | 10/ /0.1/ kV 10/0.1kV 35/ /0.1/ kV 35/0.1kV | 0.05级 | JJG314-2010 JJG1021-2007
23 | 耐压测试仪 | 电压AC/DC:500V～10kV 电流AC/DC:(0～100)mA 时间：（0～999.99）s | 2级及以下 | JJG795-2004
24 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | 求值误差：±5%FS | JJG693-2011
25 | 金属洛氏硬度计 | A、B、C标尺 | △=（±1.0～±4.5）HR | JJG112-2003
26 | 酒精计 | q:(0～100)% | △=±1分度 | JJG42-2011
27 | 工作石油密度计 | （600～1100）kg/m3 | 分度值0.5kg/m3: △=±0.6分度 分度值1.0kg/m3: △=±1分度 分度值0.2kg/m3: △=±1分度 | JJG42-2011
28 | 化学需氧量（COD)在线自动监测仪 | （30～1000）mg/L | MPE:10% | JJG1012-2006
29 | 水泥净浆搅拌机 | 转速：（60～900.0）r/min 时间：（1～999.9）s 间隙：（1～3）mm | 转速：±1r/min 时间：±1s 间隙：±2mm | JJG(建材）104-1994
30 | 扭矩板子 | （30±300）Nm | 3级及以下 | JJG707-2003
31 | 拉力、压力和万能试验机 | 20N～5000kN | 1级及以下 | JJG139-1999
32 | 电动搞折试验机 | （0～6）kN | 1级及以下 | JJG476-2001
33 | 非金属拉力、压力和万能实验机 | （0～2000）kN |  | JJG157-2008
34 | 木材万能实验机 | （0～40）kN |  | JJG474-1996
35 | 电子式万能试验机 | （0～1000）kN |  | JJG475-2008
36 | 工作测力仪 | （0～2000）kN |  | JJG455-2000
37 | 液压千斤顶 | （0～5000）kN | A级、B级 | JJG624-2012
38 | 机械天平 | Max≤1kg | Ⅰ 3级及以下 | JJG98-2006
39 | 电子天平 | Max≤1kg | Ⅰ级Ⅱ级及以下 | JJG1036-2008
40 | 水分测定仪 | （0-10）g | Ⅰ级 | JJG658-2010
41 | 电子采血秤 | Max≤800g | Ⅲ级 | JJG815-1993
42 | 砝码 | 1mg～500g | F1等级及以下等级 | JJG99-2006
43 | 机械天平 | （1～20）kg | Ⅰ3级及以下 | JJG98-2006
44 | 电子天平 | （1～20）kg | Ⅱ级Ⅲ级 | JJG1036-2008
45 | 砝码 | （1～20）kg | F2等级及以下等级 | JJG99-2006
46 | 铂铑10-铂热电偶 | （419.527～1084.62）℃ | 二等 | JJG75-1995
47 | 模拟心电图 | 8.0μVp-p～30.0VP-P | MPE:±5% | JJG543-2008
48 | 心电监护仪 | 8.0μVp-p～30.0VP-P | MPE:±10% | JJG760-2003
49 | 电话计时计费装置 | （0.1～2000）s | MPE:±(1+T×10-3）s | JJG977-2003
50 | 实验室PH计 | pH:(0～14)pH (-1999.9～+1999.9)mV | 0.01级及以下 | JJG119-2005
51 | 离子计 | pH:(0～14)pH mV:(-1999.9～+1999.9)mV | 0.01级及以下 | JJG757-2007
52 | 自动电位滴定仪 | 容量：（0～100）mL 电位：(-1999.9～+1999.9)mV | 容量：A、B级 电位：0.05、0.1、0.5级 | JJG814-1993
53 | 可见分光光度计 | λ：（340～800）nm Τ：（0～100）% | B段：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级 | JJG178-2007
54 | 紫外可见分光光度计 | λ：（190～900）nm Τ：（0～100）% | B段：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级 | JJG178-2007
55 | 血压计、血压表 | （0～50）kPa (0～300)mmHg | ±0.5kPa ±3.75mmHg | JJG270-2008
56 | 工业过程测量记录仪 | （0～1600）℃ | 0.5级及以下 | JJG74-2005
57 | 数字式温度指示调节仪 | （0～1600）℃ | 0.5级及以下 | JJG617-1996
58 | 模拟式温度指示调节仪 | （0～1600）℃ | 0.5级及以下 | JJG951-2000
59 | 医用超声诊断仪超声源 | 超声功率：（1～100）mW 漏电流：（0～100）μA | 超声功率：不优于±10% 漏电流：U=0.5μA，K=2 | JJG639-1998
60 | 工业铂热电阻 | （0～300）℃ | A级及以下 | JJG229-2010
61 | 工业铜热电阻 | （-50～150）℃ | MPE：±（0.30+0.006 ）℃ | JJG229-2010
62 | 电导率仪 | （0.05～1×105）μs.cm | (0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、4.0级） | JJG376-2007
63 | 工作用玻璃液体温度计 | （0～300）℃ | MPE:±(0.2～7.5)℃ | JJG130-2011
64 | 压力式温度计 | （0～300）℃ | 1.0级及以下 | JJG310-2002
65 | 半导体点流温计 | （0～300）℃ | MPE:±(0.20～2.0)℃ | JJG363-1984
66 | 双金属温度计 | （0～300）℃ | 1.0级及以下 | JJG226-2001
67 | 玻璃体温计 | （35～44）℃ | MPE:±(-0.15℃.±0.10℃) | JJG111-2003
68 | 医用X射线辐射源 | （35～150）kV 0.2μGy/s～320mGy/s | 工作用 | JJG744-2004
69 | 医用诊断计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源 | （35～150）kV 0.2μGy/s～320mGy/s | 工作用 | JJG961-2001
70 | 浊度计 | （0～400）NTU | 不超过±10% | JJG880-2006
71 | 半自动生化分析仪 | 波长：（340～700）nm | 一类:A、B、C级 二类：A、B、C级 检出限：正十六烷-异辛烷； 5×10-10g/s 甲基对硫磷-无水乙醇： 硫：≤5×10-10g/s 磷：≤1×10-10g/s | JJG464-2011
72 | 气相色谱仪 | 0.1ng/μL～5mg/mL | 丙体六六六-异辛烷： 5×10-12g/mL 偶氮笨-马拉硫磷-异辛烷： 氮：5×10-12g/s 磷：1×10-11g/s RSD：≦3% 最小检测浓度： 萘/甲醇：≦1×10-7g/s | JJG700-1999
73 | 液相色谱仪 | 1×10-4g/mL～1×10-9g/mL | 硫酸奎宁/高氯酸： ≦1×10-9g/s 丙三醇/水： ≦5×10-6g/s RSD定性：≤1.5% RSD定量：≦3.0% | JJG705-2002
74 | 酶标分析仪 | 波长：400nm～700nm 吸光度：（0.2～1.5）A | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级， 波长：±3nm 吸光度：±0.03 | JJG861-2007
75 | 血细胞分析仪 | 红细胞：（﹤2.0～﹥5.0）×1012/L 白细胞：（﹤3.0～﹥15.0）×109/L 血小板：（﹤100～﹥300）×109/L 血红蛋白：（﹤60～﹥160）g/L | 红细胞：±6% 白细胞：±10% 血小板：±15% 血红蛋白：±7% | JJG714-2012
76 | 原子吸收分光光度计 | 波长：190nm～900nm | 波长求值误差：±0.5nm 火焰法检出限：≤0.02μg/mL 石墨法检出限：≤4pg | JJG694-2009
77 | 非自动指示秤 | （0～100）t | Ⅲ级Ⅳ级 | JJG14-1997
78 | 模拟指示秤 | （0～100）t | Ⅲ级Ⅳ级 | JJG13-1997
79 | 数字指示秤 | （0～100）t | Ⅲ级Ⅳ级 | JJG539-1997
80 | 重力式自动装料秤 | （0～60）kg | X(0.1)、X(0.2)、X(0.5) X(1)、X(2) | JJG564-2002
81 | 液体物料定量灌装机 | （0～50）kg （0～50）1 | 定重式：0.2%、0.5%、1% 2%、3%、5% | JJG687-2008
82 | 轮式装载机装载量检测仪 | （0～100）t | 累计测量：1级、2级、5级 单轴载荷和轴组载荷： A、B、C、D、E、F | JJG（铁道）195-2007
83 | 动态公路车辆自动衡器 | （0～100）t | 车辆轴载荷和车辆整车总重8量：0.2、0.5、1、2、5、10 单轴载荷和轴组载荷： A、B、C、D、E、F | JJG907-2006
84 | 石英晶体式动态汽车衡 | （0～100）t | 车辆轴载荷和车辆整车总重8量：0.2、0.5、1、2、5、10 | JJG(川）104-2009
85 | 绝缘电阻表 | 电阻量程100Ω-200GΩ 电压表量程（0-5000）V | 1.0级及以下 | JJG622-1997 JJG1005-2005
86 | CNG加气机 | （1～25）kg/min | 1.0级 | JJG996-2005
87 | 二氧化硫气体报警器 | 摩尔分数ⅹ（SO2): (0～500)×10-6 | 求值误差：±5%FS | JJG551-2003
88 | 二氧化硫气体检测仪 | 摩尔分数ⅹ（SO2): (0～100)% | 求值误差：±5%FS | JJG551-2003
89 | 硫化氢气体检测仪 | 摩尔分数ⅹ（H2S):≤100×10-6 摩尔分数ⅹ（H2S):＞100×10-6 | 求值误差：±5×10-6 ±5%FS | JJG695-2003
90 | 电化学氧测定仪 | ≦25% ﹥25 | 求值误差：±2.0%FS ±3.0%FS | JJG365-2008
91 | 氧化锆氧分析仪 | 0.1%～100% | ±5.0%FS | JJG535-2004
92 | 微量氧分析仪 | 摩尔分数：（0～10，＞10～100，＞100～1000×10-6 | ±10.0%FS ±5.0%FS ±3.0%FS | JJG945-2010
93 | 顺磁式氧分析器 | （0～100）% | ±（1.0、1.5、2.5、5.0）%FS | JJG662-2005
94 | 一氧化碳检测报警器 | 摩尔分数：（0～2000）×10-6 | 求值误差：绝对误差：摩尔分数±5×10-6 相对误差：±10% | JJG915-2008
95 | 烟气分析仪 | （0～100）% | 求值误差：不超过±5.0% | JJG968-2002
96 | 透射式烟度计 | 光吸收比：（0～98.6）% 光吸收系数（0～9.99）m-1 | 光吸收比 MPE:±2.0% 光吸收系数 MPE：±0.05m-1 | JJG976-2010
97 | 机动车前照灯检测仪 | （5000～70000）cd （-2º30′～2º30′） | 发光强度：MPE:±15% 光轴偏移角：MPE±15′ | JJG745-2002
98 | 滤纸式烟度计 | （0～100）Rb | MPE：不优于±3%FS 载荷m≦10%Max | JJG847-2011
99 | 机动车检测专用轴（轮）重仪 | （0～100）kN | MPE：不优于±0.5%Max 载荷m＞10%Max MPE:不优于±2% | JJG1014-2006
100 | 滑板式汽车侧滑检验台、摩托头轮偏检测仪检定装置 | （0～10）m/km | 侧滑量MPE：不优于±0.2m/km | JJG908-2009
101 | 滚筒式反力式制动检验台 | （0～3）kN | MPE:制动力不大于4%（F.S)时的，不优于±0.4%（FS）制动力大于4%(F.S)的，不优于±5% | JJG906-2009
102 | 滚筒式汽车车速表检验台 | （0～60）km/h | MPE:不优于±3% | JJG909-2009
103 | 水泥胶砂搅拌机 | 转速：（60～900.0）r/min 时间：（1～999.9）s 间隙：（1～3）mm | 转速：±1r/min 时间：±1s 间隙：±2mm | JJG(建材）102-1999
104 | 胶砂试体成型振实参 | 时间：（1～999.9）s 振幅：（14.7～15.3）mm | 时间：±1s 振幅：±0.6mm | JJG(建材）124-1999
105 | 水泥胶砂振动台 | 频率：（20～100）Hz 振幅：（0.1～1）（mm)p-p | 频率：±1Hz 振幅：±0.05（mm)p-p | JJG(建材）103-1999
106 | 冷水表 | DN15mm～DN50mm | 2级 | JJG162-2009
107 | 卧式金属罐容积 | （0～20000）m³ | υ=0.4% k=2 | JJG266-96
108 | 立式金属罐容积 | （0～20000）m³ | 容量20m³-100m³ U=0.3%(k=2) 容量100m³-700m³ U=0.2% (K=2) 容量700m³以上 U=0.1% (K=2) | JJG168-2005
109 | 气体、液体流量计 | （0～8000）mm | 3% | JJG1030-2007
110 | 液化石油气汽车槽容量 | （0～500）m³ | MPE:±1% | JJG641-2006
111 | 大气采样器 | （0～500）mL | MPE:不超过±5% | JJG956-2000
112 | 烟尘采样器 | （0～60）L/min | 流时压力MPE：±2.5%FS | JJG680-2007
113 | 二等金属量器 | （0～1000）L | 二等 | JJG259-2005
114 | 行星式胶砂搅拌机 | 转速：（60～900.0）r/min 时间：（1～999.9）s 间隙：（1～3）mm | 转速：±1r/min 时间：±1s 间隙：±2mm | JJG(建材）123-1999
115 | 验光镜片 | 球镜（-20～﹢20）m-1 柱镜：﹢5.00m-1 棱镜：（2.00～20.00）m-1 | MPE: ±(0.03～0.12)m-1 ±0.03m-1 ±(0.03～0.18)m-1 | JJG579-2010
116 | 焦度计 | S:-20±～25D | 2级 | JJG580-2005