## Sheet1
开江县计量测试所检定项目统计表
序 号 | 开展检定项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 | 依据技术文件名称及编号
1 | 单相电能表 | （0.1～100）A 220V | 0.5级以下 | 《机电式交流电能表》 JJG307-2016
2 | 电流互感器 | （5～2000）A/5A | 0.5级以下 | 《测量用电流互感器》JJG313-2010 《电力互感器》 JJG1021-2010
3 | 三相电能表 | 3×（0.1～100）A 3×（57.7～380）V | 0.5级以下 | 《机电式交流电能表》 JJG307-2016 《电子式电能表》 JJG596-2012
4 | 冷水水表 | DN(15～50)mm | 2级 | 《冷水水表检定规程》 JJG162-2009
5 | 电压互感器 | （0～10）kv | 0.05级及以下 | 《测量用电压互感器检定规程》JJG314—2010
6 | 电力互感器 | （0～35）kv | 0.05级及以下 | 《电力互感器检定规程》JJG1021—2007
7 | 砝码 | 1kg～10kg | F2等级及以下 | 《砝码检定规程》 JJG99-2006
8 | 机械天平 | (0～20)kg | Ⅰ 4级及以下 | 《机械天平检定规程》 JJG98-2006
9 | 电子天平 | 0.1～10kg | Ⅲ 级 | 《电子天平》检定规程》 JJG1036-2008
10 | 砝码 | 1mg～200g | F2等级及以下 | 《砝码检定规程》 JJG99-2006
11 | 分析天平 | (0～200)g | Ⅰ 3级及以下 | 《天平》检定规程 JJG98-2006
12 | 模拟指示秤 | (0～80)t | Ⅲ 级及以下 | 《模拟指示秤检定规程》 JJG13-2016
13 | 非自行指示秤 | (0～80)t | Ⅲ 级及以下 | 《非自行指示秤检定规程》 JJG14-2016
14 | 数字指示秤 | (0～80)t | Ⅲ 级及以下 | 《数字指示秤检定规程》 JJG539-2016
15 | 燃油加油机 | 100L | ±0.3% | 《燃油加油机检定规程》 JJG443-2015
16 | 三等标准金属量器 | 20L | ±0.05% | 《标准金属量器检定规程》 JJG259-2005
17 | 出租车计价器 | （0～10）km | ±1% -4% | 《出租汽车计价器》检定规程JJG517—2009
18 | 车速里程表 | （0～4000）r/min | 1级 | 《车速里程表试行》检定规程JJG559—1988
19 | 一般压力表 | (0～60)kPa | 1.6级及以下 | 《弹性元件式一般压力表、压力真空表及真空表检定规程》 JJG52-2013
20 | 血压计（表） | (0～40)kPa | ±0.5kPa | 《血压计和血压表检定规程》 JJG270-2008
21 | 膜式燃气表 | （0-650）m³/h | A级；B级 | 《膜式燃气表检定规程》 JJG577-2012
22 | 定量包装商品净含量 计量检验（长度类） | （0～20）kg | U=0.42%,k=2 | 《量包装商品净含量计量检验规则》 JJF1070-2005
23 | 定量包装商品净含量 计量检验（体积类） | （0～50）L | U=0.26%,k=2 | 《量包装商品净含量计量检验规则》 JJF1070-2006
24 | 定量包装商品净含量 计量检验（质量类） | （0～50）kg | U=1.3g,k=3 | 《量包装商品净含量计量检验规则》 JJF1070-2007