附件1：

开江县整改类小水电验收销号汇总表

| 序号 | 所在市 (州) | 所在县 (市) | 电站名称 | 所在流域 (一级) | 装机 容量 (kW) | 开发 类型 | 手续完善 |  |  |  |  |  | 生态保护 |  |  |  | 其他措施 |  | 验收情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 立项审批 核准 | 水资源 论证 （取水许可） | 环保 手续 | 林地征 用 | 土地预审 | 水生生物 影响 评价 | 引用下泄 生态流量 | 生态流量 | 生态泄流 设施 | 生态流量 监测 | 整改内容 | 达标情况 | 牵头单位 | 验收达标意见 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 有/无 | 是/否 | (m3/s) | 类型/无 | 有/无 |  | 是/否 |  | 是/否 |  |
| 1 | 达州市 | 开江县 | 清泉电站 | 白岩河 | 400KW | 引水式开发 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 是 | 0.341 | 泄流闸 | 有 | 地方政府出具证明材料；补齐水生生物环境影响评价 | 是 | 开江县水务局 | 是 |  |
| 2 | 达州市 | 开江县 | 高洞电站 | 任市河 | 640KW | 引水式开发 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 是 | 0.606 | 泄流闸 | 有 | 地方政府出具证明材料；补齐水生生物环境影响评价 | 是 | 开江县水务局 | 是 |  |
| 3 | 达州市 | 开江县 | 宝成寨电站 | 南河 | 6400KW | 引水式开发 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 是 | 0.21 | 泄流闸 | 有 | 地方政府出具证明材料；补齐水生生物环境影响评价 | 是 | 开江县水务局 | 是 |  |
| 4 | 达州市 | 开江县 | 纸槽沟电站 | 新宁河 | 800KW | 引水式开发 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 是 | 0.692 | 泄流闸 | 有 | 地方政府出具证明材料；补齐水生生物环境影响评价 | 是 | 开江县水务局 | 是 |  |
| 5 | 达州市 | 开江县 | 板凳垭电站 | 白岩河 | 640KW | 引水式开发 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | \ | \ | \ | 地方政府出具证明材料；补齐取水许可证，完善土地预审手续 | 是 | 开江县水务局 | 是 |  |